{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Inhalation"],"not_rendered":{"images":6,"defined_names":17},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Inhalation","index":0,"n_rows":43,"n_cols":5,"rows_kept":43,"merged":[[3,0,3,4],[20,0,21,1],[26,0,28,1],[38,0,38,1]]}
[{"$nulls":3},"Version","2019-12-13"]
["Sortimentsöversikt - Parenteral Nutrition "]
[]
["Pump och tillbehör i detta dokument beställs via Hjälpmedel Västernorrland,  i websesam eller via denna blankett. \n\nOBS! Aggregat behövs som tillbehör för att kunna använda pumpen. Dessa beställs via Proceedo direkt mot leverantören.\nArtnr: 21-7381-24\nArtnr: 21-7333-24\nVid frågor kring dessa 2 aggregat kontakta \nmagnus.planstedt@smiths-medical.com"]
["Parenteral Nutritionspump "]
[]
["Beskrivning",null,null,"leverantörens artikel nr.","WebSesam nr."]
["Cadd Solis VIP multiterapipump",null,null,"21-2120-0105-14L",40760]
[]
[]
[]
[]
["Parenteral Nutritionspump inkl kassettnyckel & 4st AA batterier. "]
[]
[]
["Tillbehör"]
[]
["Beskrivning",null,null,"leverantörens artikel nr.","WebSesam nr."]
[" AC Adapter",null,null,"21-0270-25",40770]
[]
["Wall-mount AC Adapter med nätsladd till CADD pumpar. Beställs och används tillsammans med 21-2160-14."]
[]
[]
["Beskrivning",null,null,"leverantörens artikel nr.","WebSesam nr."]
["Återuppladdningsbart batteripack",null,null,"21-2160-14",40766]
[]
["Återuppladdningsbart batteripack, Litiumjonbatteri, 3,7V. Beställs och används tillsammans med 21-0270-25."]
[]
[]
["Beskrivning",null,null,"leverantörens artikel nr.","WebSesam nr."]
["Ryggsäck 3-liter",null,null,"21-2169-24",40767]
["Rymmer batterienhet och 3-literspåse. Passar CADD Solis, CADD Legacy, CADD Prizm."]
[]
[]
["Beskrivning",null,null,"leverantörens artikel nr.","WebSesam nr."]
["Droppställningsfäste",null,null,"21-6118-24",40769]
[]
["Droppställningsfäste, IV-stång"]
["Passar CADD Solis. Beställs och används tillsammans med 21-2135-25"]
["Beskrivning",null,null,"leverantörens artikel nr.","WebSesam nr."]
["Platta (adapter) till droppställningsfäste",null,null,"21-2135-25",40768]
[]
["Passar CADD Solis. Beställs och används tillsammans med 21-6118-24. "]